Характеристики

| Расположение люка | Настенный |
| --- | --- |
| Тип люка | Распашной или сдвижной |
| Варианты отделки люка | Керамическая плитка, мозаика, искусственный и натуральный камень и другие отделочные материалы |
| Способ открывания | С помощью магнитно-нажимного замка CombiTOUCH® |
| Угол открытия люка | 180° |
| Ширина люка | От 200 до 1200 мм * |
| Высота люка | От 400 до 2000 мм * |
| Толщина люка | 62 мм. |
| Ширина проёма люка в свету | От 150 до 1150 мм * |
| Высота проёма люка в свету | От 350 до 1950 мм * |
| Ширина дверцы люка | От 140 до 1140 мм * |
| Высота дверцы люка | От 340 до 1940 мм * |
| Рекомендованная нагрузка | От 20 до 78 кг * |
| Регулировка положения дверцы | По вертикали |
| Материал люка | Сталь, ГВЛВ «Knauf» |
| Общий вес люка | От 6 до 59 кг * |
| Срок службы | Не менее 10 лет |
| Гарантия | 5 лет |
| Комплектация | Инструкция по установке, вакуумная присоска. |
| Производитель | «ППК «Практика» |