Технические характеристики основных серийных моделей

| Модель | Габариты люка ШхДхТ, мм | Размер крышки | Посадочные Размеры, мм | Размер в свету | Вес, кг | Грузоподъемность, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «БОНД» 600х700 | 650х750х100 | 592х632 | 600х700 | 560х520 | 27 | 1100 |
| «БОНД» 700х700 | 750х750х100 | 692х632 | 700х700 | 660х520 | 29 | 1100 |
| «БОНД» 800х700 | 850х750х100 | 792х632 | 800*700 | 760х520 | 31 | 1100 |
| «БОНД» 800х800 | 850х850х100 | 792х732 | 800*800 | 760х620 | 33 | 1100 |
| «БОНД» 900х700 | 950х750х100 | 892х632 | 900*700 | 860х520 | 33 | 1100 |
| «БОНД» 900х900 | 950х950х100 | 892х832 | 900*900 | 860х720 | 38 | 1100 |
| «БОНД» 1000х700 | 1050х750х100 | 992х632 | 1000*700 | 960х520 | 35 | 1100 |
| «БОНД» 1000х1000 | 1050х1050х100 | 992х932 | 1000*1000 | 960х820 | 43 | 1100 |