Количество створок

Одностворчатый

Облицовочный материал

Плитка

Возможность регулировки

По горизонтали;
По вертикали

Дополнительно

регулируемая петля;
система "антипровис"

Особенности

Большая грузоподъёмность;
Очень легкое открывание;
Большой размер

Способ крепления

К профилю

Метод открывания

Нажатием

Материал

Алюминиевый сплав

Схема открывания

Распашная дверца;
По направляющим (Антискол)

Масса

7.85 кг — 40.6 кг

Метод сборки на производстве

Аргонно-дуговая сварка;
Специальными скрепляющими элементами

Грузоподъёмность

36 кг — 58 кг

Материал петли

Оцинкованная сталь

Заполнение дверцы

ГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий)

Механизм запирания

Пружинные замки-защелки

Срок гарантии

5 лет